## Slide 1
Documento de Prácticas Laborales
Tema: Sistema de Evaluación del Estado Técnico de una Edificación
Autores:
Kendry Owen Estévez Rodríguez
Darío González Morando
Adrian Suarez Padrón
Tutores:
Ing. Fermín Rivas Sotomayor
Dr. Raisa Socorro Llanes
Dr. Sonia Pérez Lovelle
La Habana
2024

## Slide 2: ¿Qué es el deterioro de una edificación?
El deterioro de una edificación se refiere al proceso por el cual una construcción pierde su estado original o su condición óptima debido a diversos factores, como la falta de mantenimiento, la exposición a condiciones climáticas extremas, el uso inadecuado, entre otros.

## Slide 3: ¿Cómo diagnosticar de manera precisa y oportuna el estado técnico de edificaciones en condiciones diversas?
Problemática:

## Slide 7
Se reduce significativamente el tiempo necesario para evaluar una edificación.
Se logra mayor precisión y consistencia.
Accesibilidad a la información desde cualquier ubicación.
La información centralizada facilita la toma de decisiones.
Se puede mantener un registro histórico de las inspecciones realizadas .
Permite la integración con otras herramientas.
Ventajas de la automatización

## Slide 8
Tabla de requisitos
 | Novaltra E3 | Dashpivot | SIT
Implementa mapas | x | x | x
Aplicación móvil |  | x | 
Aplicación web | x | x | x
Trabajo offline |  | x | 
Formularios configurables |  | x | 
Tabla 1 Requisitos identificados en los programas estudiados

## Slide 9: Para la evaluación del estado técnico de una edificación la tesis propone las siguientes herramientas ajustadas:
Análisis de criticidad
Método de los impactos
Técnica de Pareto
Quiñones, L. P. (2022). AJUSTE DE HERRAMIENTAS DE LA CONFIABILIDAD OPERACIONAL PARA
DETERMINAR CRITICIDAD EN DETERIOROS DE SISTEMAS COMPONENTES
DE EDIFICIOS. (Máster en Ingeniería Civil), Universidad Tecnológica de La Habana
‘’José Antonio Echeverría

## Slide 10
Diagrama de Flujo

## Slide 11: Registro e Inicio del proceso de diagnóstico

## Slide 12: Estructura Levantamiento

## Slide 13: Estructura Configuración

## Slide 14: Índices Calculables

## Slide 15: Tipos de Deterioro

## Slide 16
Diagrama ERR

## Slide 17: Módulo de Configuración

## Slide 18: Módulo Lógico

## Slide 19
Tecnologías usadas
para montar la web

## Slide 20
Tecnologías usadas
para montar la web

## Slide 21: - Se logró la asimilación de las tecnologías necesarias para llevar a cabo este proyecto. - Se pudo poner de manifiesto el concepto de programa dinámico con una configuración. - Se crearon los prototipos de los tres módulos y sus relaciones entre ellas.
Conclusiones

## Slide 22
Se recomienda implementar un sistema que registre un historial completo de todas las inspecciones realizadas en los edificios del país.
La capacidad de acceder al historial de levantamientos brindará a los usuarios una visión retrospectiva valiosa para la toma de decisiones informadas y la planificación estratégica.
Se sugiere incorporar un sistema de control de versiones para la configuración. Este sistema garantizará la integridad y trazabilidad de los cambios realizados en la configuración del software.
Recomendaciones:

## Slide 23
Gracias
por su atención